## блоки питания
Фото | Модель | Описание | Цена за 1шт.
|  |  | Розница | скидка 1 от 65 тыс. руб. |  | скидка 3 * от 150 тыс. руб | артикул
Аккумуляторы
| Аккумулятор Ultralead GP 12-7.2 F1 | Свинцово-кислотный аккумулятор ULTRALEAD GP 12-7.2 F1, произведённый по технологии AGM (Absorbent Glass Mat) для различного применения. Аккумуляторы серии GP разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. | 1300,00 руб. | 1200,00 руб. |  | договорная цена! | 040132
| Аккумулятор OUTDO OT7-12 12V7Ah/20HR | Аккумулятор OUTDO OT7-12 12V7Ah AGM с плоскими контактами . AGM -аккумуляторы лучше всего подходят для условий , требующих быстрой зарядки и низкого уровня саморазряда . Они отличаются более высокой скоростью приёма заряда и неприхотливостью к условиям эксплуатации (не боятся морозов, вибраций, ударов, могут работать в любом положении) В основном применяются в блоках UPS ,детских электромашинах , пожарно-охранной сигнализации. | 1800,00 руб. | 1750,00 руб. |  | договорная цена! | 040129
Блоки питания для видеонаблюдения
| Блок питания БП-4А стабилизи - рованный 12В,2,8 А | Источник электропитания БП-4А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 2,8А. Подходит для питания практически всех типов черно-белых и цветных видеокамер, видеоглазков, блоков памяти ФАН , ИК-подсветок . Блок питания БП-4Аимеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. | 1500,00 руб. | 1150,00 руб. |  | договорная цена! | 040013
| ST-12/1 стабилизированный источник питания напряжением 12В | для питания аппаратуры напряжением 12В, Ток нагрузки рабочий/максимальный: 1 А, Входное напряжение: 100-240 В, Потребляемая мощность по сети 220В: 14,8 Вт, Мощность по цепи нагрузки 12 Вольт (при максимальном выходном токе: 12 Вт, Выходное напряжение, номинальное: 12 В, Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки: не более 110 мВ, Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагрузки: >1 А, Индикация: есть, Защита выхода от КЗ с восстановлением нормального режима работы после устранения проблемы, Пластик, Температура эксплуатации: 0°...+40°C, Габариты изделия, мм.: 80*44*31 мм | 400,00 руб. | 365,00 руб. |  | договорная цена! | 040125
| Блок питания 3А для видео-наблюдения | Входное напряжение 100-240V~50/60Hz, выходное напряжение 12V 3A. предназначен для внутренней установки и позволяет обеспечить работу системы видеонаблюдения с общим потреблением тока не более 3А. | 570,00 руб. | 535,00 руб. |  | договорная цена! | 040074
| Блок питания 4А для видео - наблюдения | Входное напряжение 100-240V~50/60Hz, выходное напряжение 12V 4A. предназначен для внутренней установки и позволяет обеспечить работу системы видеонаблюдения с общим потреблением тока не более 4А. | 650,00 руб. | 600,00 руб. |  | договорная цена! | 040040
| Блок питания 5А для видео - наблюдения | Входное напряжение 100-240V~50/60Hz, выходное напряжение 12V 5A. предназначен для внутренней установки и позволяет обеспечить работу системы видеонаблюдения с общим потреблением тока не более 5А. | 750,00 руб. | 700,00 руб. |  | договорная цена! | 040034
| Блок питания 8А для видео - наблюдения | Входное напряжение 100-240V~50/60Hz, выходное напряжение 12V 8A. предназначен для внутренней установки и позволяет обеспечить работу системы видеонаблюдения с общим потреблением тока не более 7А. | 900,00 руб. | 700,00 руб. |  | договорная цена! | 040118
| Блок питания 52V/1,85А | Блок питания Модель: 5296 предназначен для электропитания PoE IP видеорегистраторов и PoE коммутаторов. Входное напряжение 110-264В (47-63 Гц), выход DC 52В 1.85А. | 900,00 руб. | 850,00 руб. |  | договорная цена! | 040115
| Блок питания 2 А для видеонаблюдения 220/12В | Блок питания к системам видеонаблюдения 12В 2 А. Питание 220В. Блок крепится настенным типом монтажа. | 400,00 руб. | 350,00 руб. |  | договорная цена! | 040056
| HTA-12-60 5А | Импульсный блок питания HTA-12 предназначен для электропитания систем видеонаблюдения с одной или несколькими подключенными видеокамерами или систем, требующих стабилизированного 12-вольтового питания. Для подключения оборудования, на корпус блока питания вынесен клеммник, шнура питания нет. Входное напряжение: 110-220 вольт Выходной напряжение: 12 вольт | 950,00 руб. | 900,00 руб. |  | договорная цена! | 040026
| HTA-12-10 10А |  | 1050,00 руб. | 1000,00 руб. |  | договорная цена! | 040032
| HTA-12-15 15А |  | 1200,00 руб. | 1100,00 руб. |  | договорная цена! | 040031
| HTA-12-20 20А |  | 1550,00 руб. | 1450,00 руб. |  | договорная цена! | 040025
| HTA-12-30 30А |  | 1850,00 руб. | 1750,00 руб. |  | договорная цена! | 040030
| S-500-12 40А |  | 2400,00 руб. | 2250,00 руб. |  | договорная цена! | 040123
| Импульсный блок питания LED 12-33,3A в уличном исполнении | Водонепроницаемый источник питания для наружного использования Model : 12V 400W, AC Input : 180-240VAC 5A(Max) 50/60Hz, DC Output : 12VDC 33,3A Max | нет в наличии | нет в наличии |  | нет в наличии | 040095
| Блок питания 5V/40А | Импульсный блок питания вход переменный ток 200-240 В, 3 А макс. 50/60 Гц (клеммы: L,N,GND), выход постоянный ток 5 В/40А (3 клеммы “+” и 3 клеммы “-”). Корпус металлический, охлаждение пассивное. | 1800,00 руб. | 1700,00 руб. |  | договорная цена! | 040106
| Импульсный блок питания S-500-24 | Импульсный блок питания вход переменный ток 100-120 В, 60 Гц/200-265 В 50 Гц (клеммы: L,N,GND), выход постоянный ток 24 В/20А (3 клеммы “+” и 3 клеммы “-”). Корпус металлический, охлаждение активное (вентилятор). | 2800,00 руб. | 2600,00 руб. |  | договорная цена! | 040104
| Блок питания FE-F-2,5/12 | Уличный (IP67) импульсный блок питания. Входное напряжение 90-264 В, Выходное 12 В, Номинальный ток 2,5A, t -30... +60С, вес 0,26кг. Предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В. Подходит для систем видеонаблюдения и контроля доступа. | 1150,00 руб. | 1043,00 руб. |  | договорная цена! | 040069
| Блок питания FE-F-5/12 | Уличный импульсный блок питания IP67. Входное напряжение 90-264 В, Выходное 12 В, Номинальный ток 5A, t -30 +60С. Вес 0,65кг. Предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В. Подходит для систем видеонаблюдения и контроля доступа | 1850,00 руб. | 1694,00 руб. |  | договорная цена! | 040070
| Блок питания для домофона Метаком БП-2У | Блок питания универсальный предназначен для питания постоянным током различной радиоэлектронной аппаратуры, потребляющей не более 16,5Вт. | 2150,00 руб. | 2000,00 руб. |  | договорная цена! | 040103
| Блок питания БП-3АП-У Tantos | Блок питания импульсный 12В, 3А, герметичный (уличный) пластиковый корпус IP67, -35...+35°С Входное напряжение: Переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц. Постоянное выходное напряжение: 12,5 ± 0,3В. Напряжения пульсаций (от пика до пика): не более 30 мВ. Максимальный выходной ток: 3 А | 1300,00 руб. | 1185,00 руб. |  | договорная цена! | 040120
| ST-12/2А "Тессеракт" (1,7А) | Стабилизированный источник питания для питания радиоэлектронных устройств не бытового применения напряжением 12 В, Ток нагрузки рабочий/максимальный: (макс.) 1,7 А, Потребляемая мощность по сети 220В: 31,0 Вт, Мощность по цепи нагрузки 12 Вольт (при максимальном выходном токе: 20,4 Вт, Напряжение выходное,номинальное при наличии напряжения сети 220B: 12,0 В, Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки: 90 мВ, Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагрузки: >1,75 А, При перегрузке по току (КЗ выхода) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току (КЗ), работоспособность восстанавливается автоматически, Температура эксплуатации: -10°… +40°С | нет в наличии | нет в наличии |  | нет в наличии | 040116
| ST-12/2А PRO "Тессеракт" (1,7А/OUT) Черный |  | 650,00 руб. | 600,00 руб. |  | договорная цена! | 040122
| Уличный бесперебойный блок питания 12V - 1.5A | Бесперебойный блок питания 12 вольт 1.5 ампера, работает от 3 аккумуляторных батарей 18650 (входят в комплект). Простое подключение к камерам видеонаблюдения, электромагнитным и электромеханическим замкам, а также к любым другим устройствам на 12 вольт, нуждающимся в бесперебойном электроснабжении | 900,00 руб. | 850,00 руб. |  | договорная цена! | 040105
Блоки питания для цифровых приёмников
| Блок питания (2A/12В) | Блок питания 12В 2A, пластиковый корпус, штекер 5.5 x 2.1 мм. Подходит для спутниковых тюнеров Gi Micro Plus, Gi Matrix lite, Телекарта ЕВО - 09 | 350,00 руб. | 295,00 руб. |  | договорная цена! | 040044
| Блок питания для (2A/5В) | Блок питания (2A/5В) Подходит для DVB-T2 World Vision Т34 Размер штекера DC: 4,0 мм x 1,7 мм | 300,00 руб. | 280,00 руб. |  | договорная цена! | 040049
| Блок питания для (2A/5В) | Блок питания для DVB-T2 World Vision Т40 / Т62/ DVB-T2 Marubox 7801, (2А/5В) Размер штекера DC: 5,5 мм x 2,1 мм | 300,00 руб. | 280,00 руб. |  | договорная цена! | 040050
Блоки питания для эфирных антенн
| Инжектор 220/12v под болтик | Блок питания антенный с инжектором, крепление телевизионного кабеля под болтик Входное напряжение : сеть 220 вольт., максимальный ток 100mA. | нет в наличии | нет в наличии |  | нет в наличии | 040047
| Инжектор 220/5v под болтик |  | 250,00 руб. | 200,00 руб. |  | договорная цена! | 040098
| Блок питания 220/12v под F-разъём | Блок питания антенный с инжектором, крепление телевизионного кабеля под F- разъем Входное напряжение : сеть 220 вольт. Напряжение на выходе блока 12 вольт | 300,00 руб. | 215,00 руб. |  | договорная цена! | 040126
| Блок питания 220/5v под - F разъем | Блок питания антенный с инжектором, крепление телевизионного кабеля под F- разъем Входное напряжение : сеть 220 вольт. Напряжение на выходе блока 5 вольт , максимальный ток 100mA. | 300,00 руб. | 215,00 руб. |  | договорная цена! | 040048
| Инжектор антенный универсальный | Профессиональный антенный инжектор 5-12 вольт в зависимости от выбранного источника . Источником может служить импульсный БП 5-12 вольт или USB . ( Источник в комплект не входит ) | 200,00 руб. | 170,00 руб. |  | договорная цена! | 040097
| Инжектор 5V под F коннектор с USB переходником | Инжектор 5V под F коннектор с USB переходником для телевизионных антенн с усилителем | 300,00 руб. | 250,00 руб. |  | договорная цена! | 040101
| Инжектор 5V с импульсным блоком питания | Инжектор 5V с импульсным блоком питания для телевизионных антенн с усилителем . Под F коннектор | 300,00 руб. | 250,00 руб. |  | договорная цена! | 040099
| Инжектор питания MARUBOX USB POWER INJECTOR | Инжектор предназначен для электропитания постоянным стабилизированным напряжением по антенному кабелю телевизионных антенн с встроенным усилителем и удаленно расположенных канальных усилителей. Входное напряжение сети переменного ток, 220В Выходное постоянное напряжение, 5В | 300,00 руб. | 210,00 руб. | 120,00 руб. | договорная цена! | 040053
разное
| Блок питания для Ноутбука 19V-4.74A | Блок питания для ноутбука 19V 4.74A (5.5x1.7mm) Характеристики: Входное : 110-240 Вольт На выходе: 19 Вольт Ток: 4.74 Ампер | 900,00 руб. | 790,00 руб. |  | договорная цена! | 040068
| Блок питания универсальный 6V/2A | Блок питания (сетевой адаптер) 6В 2A с разъемом 5,5х2,5мм подходит для большинства моделей тонометров и часто используется для приборов мелкой бытовой техники. Разьем внешним дмаметром 5,5мм это самый популярный штекер для зарядки тонометров (измеритель давления) | 350,00 руб. | 280,00 руб. |  | договорная цена! | 040093
| Блок питания универсальный 9V/2A | Адаптер питания импульсный 9В, 2А, вилка 220V на корпусе, 5,5/2,5мм, кабель 1м | 350,00 руб. | 280,00 руб. |  | договорная цена! | 040089
| Сетевой адаптер, блок питания универсальный 13.5V/2A | Блок питания 13.5v 2A, в розетку (модель 13520). Разъём для питания DC 5,5 на 2,5. | 350,00 руб. | 315,00 руб. |  | договорная цена! | 040130
| Зарядное устройство 16.8V/3A (Li-ion) | Зарядное устройство 16.8V/3A (Li-ion) Модель 16830 | 400,00 руб. | 380,00 руб. |  | договорная цена! | 040131
| Блок питания регулируемый PHELISTAR со сменными штекерами | Высококачественный многодиапазонный блок питания с шестью универсальными вилками. Он позволяет запитать устройства с потребляемым током до 1000 мА и напряжением питания 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9/12 В постоянного тока. Блок питания имеет возможность смены полярности. Входное напряжение 220В - 240В переменного тока, 50/60 Гц. | 400,00 руб. | 350,00 руб. |  | договорная цена! | 040091
| Блок питания регулируемый LD-4096 входное 220В, 12-24 v | Блок питания с функциями защиты, специально разработан для использования ноутбука. Оборудовано с различными разъемами и выбор мощности для обеспечения совместимости с большинством моделей ноутбуков. Номинальное входное напряжение: AC 110V или 240V AC, вибрации диапазон входного напряжения:. 95VP AC-265V Выходное напряжение: 12V/15V/16V/18V/19V/20V/24V, регулируемое выходное напряжение. 4.5 – 5 Ампер Выходная мощность: 96W. Имеет 8 разъемов: Разъемы: 6,30 * 3,00 / 6,00 * 1,00 / 5,50 * 2,50 / 5,50 * 2,10 / 5,50 * 1,70 / 4,80 * 1,70 / 4,00 * 1,70 / 3,50 * 1,35 | 650,00 руб. | 600,00 руб. |  | договорная цена! | 040051
| Блок питания регулируемый DC9-15V входное 220В автомобильное 12-24 v | Универсальное устройство которым можно запитывать и заряжать ноутбуки и многие другие бытовые приборы! Позволяет заряжать ваш ноутбук как от домашней сети и от автомобильного прикуривателя. В комплект входит 8 насадок различного диаметра для ноутбуков самых разных моделей и производителей. Дополнительный бонус - USB-порт с выходом 5V 1A. Выходное напряжение: DC 12/15/16/18В - 5.5A; DC 19/20/22/24В - 4А Совместимость: Ноутбуки, оснащенные разъемами: 6*1/6.3*3.0/5.5*2.5/5.5*2.1/5.5*1.7/4.8*1.7/4.0*1.7/ 3.5*1.75 | 950,00 руб. | 900,00 руб. |  | договорная цена! | 040081
| Блок питания регулируемый YC 668 220В, от 3-12 v, 3А со сменными штекерами | Высокая эффективность, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току и напряжения. Входная мощность: 100- 240 В, переменный ток. 50-60 Гц Выходная мощность: 3,0/4,5/6,0/7,5/9,0/12 В постоянного тока | нет в наличии | нет в наличии |  | нет в наличии | 040067
| Блок питания регулируемый (220В, от 3-12 v, 2,5 А) | Блок питания регулируемый (220В, от 3-12 v, 2,5 А) | 600,00 руб. | 550,00 руб. |  | договорная цена! | 040117
| Автомобильный шнур питания на 5V | Штекер в прикуриватель 12/24 на 5V для цифровых приставок и другого оборудования. Длина шнура 3м., разъем 2,1x5,5 мм. Подходит к цифровым приставкам Т2 Gi World Vision T624А, T624 D2, T624 М2 / Rolsen | 200,00 руб. | 180,00 руб. |  | договорная цена! | 040066
| Автомобильный шнур питания на 12V | Штекер в прикуриватель 12 на 12V для цифровых приставок и другого оборудования. Длина шнура 3м., разъем 2,1x5,5 мм. | 200,00 руб. | 180,00 руб. |  | договорная цена! | 040085
Источники резервного питания
| ST-ББП-20 | Блок бесперебойного питания ST-ББП-20 АКБ , (версия 2)/СДЕЛАНО В РОССИИ, Источник питания стабилизированный 12В/2А,с возможностью автономной работы от АКБ 7А/ч, защита от КЗ, Потребляемая мощность по сети 220В: 51Вт, Напряжение выходное,номинальное при наличии напряжения сети 220B: 12,5В, Напряжение выходное,номинальное при отсутствии напряжения сети 220B (от АКБ): 10,5В...12,0В, Максимальный ток заряда АКБ: 0,7А, Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки: <120мВ, Индикация: есть, Защита от короткого замыкания: есть, Рабочая температура: 0 до +45°C | 1350,00 руб. | 1260,00 руб. |  | договорная цена! | 040100
| ББП-30 PRO Tantos | Блок бесперебойного питания 12В 3А, корпус - пластик под акб.12В 7А∙ч. Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки. Электронная защита от КЗ и перегрузок по току ББП предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока. ББП предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях. | 2000,00 руб. | 1900,00 руб. |  | договорная цена! | 040108
| ST-ББП-50 | Входное напряжение от 150В до 243В 50Гц Потребляемая мощность по сети 220В 68,5Вт Напряжение выходное,номинальное при наличии напряжения сети 220В 12,5В Напряжение выходное,номинальное при отсутствии напряжения сети 220В(от АКБ) 10,5В...12,0В Номинальный ток нагрузки выхода 5А Напряжение отсечки АКБ от нагрузки 10В Максимальный ток заряда АКБ 0,7А Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки <120мВ Рабочая температура 0 до +45°C Габариты ИП 190х185х85мм | 2200,00 руб. | 2070,00 руб. |  | договорная цена! | 040107
| ST-ББП-30AR Источник питания 12В/30А | ST-ББП-30AR представляет собой стабилизированный источник питания с напряжением 12В и током 30А. Имеет возможность автономной работы от АКБ 40А/ч. Есть встроенная защита от КЗ и глубокого разряда, которая защищает устройство от выхода из строя. Мощность потребляемая по сети 220В: не более 400 Вт. Номинальное напряжение на выходе при отсутствии напряжения сети 220B (от АКБ): 13,0...10,5 В. S | нет в наличии | нет в наличии |  | нет в наличии | 040094
Преобразователи напряжения
| Зарядный преобразователь 12V - 220 VAC, 1000W | Источник бесперебойного электропитания 220 вольт до 1000 Ватт . Предназначен для обеспечения резервного электропитания систем видеонаблюдения ,организации работы отдельных электрических приборов в условиях отсутствия источника электропитания. Заряжает аккумулятор емкостью до 150 Ам/ч . | 9900,00 руб. | 9800,00 руб. |  | договорная цена! | 011000
| PN-5 Optim, преобразователь напряжения 24/13.8В | Линейный преобразователь напряжения Optim PN-5 24 В в 12 В предназначен для питания аппаратуры с питанием от 12 В в грузовых автомобилях. Встроенная защита от переполюсовки и превышения входного напряжения. | 3100,00 руб. | 3000,00 руб. |  | договорная цена! | 090151
| PN-10 преобразователь напряжения 24/13.8В, 10-15А | Линейный преобразователь напряжения Optim PN-10 24 В в 12 В предназначен для питания аппаратуры с питанием от 12 В в грузовых автомобилей. Встроенная защита от переполюсовки и превышения входного напряжения. Не создает помехи и хорошо подходит для питания радиостанций и теле, радио-приёмников. | нет в наличии | нет в наличии |  | нет в наличии | 090124
| PN-30 преобразователь напряжения 24/13 | Преобразователь Optim PN-30 предназначен для подключения автомобильных радиостанций и другой аппаратуры с напряжением питания 13,8 В к бортовой сети автомобилей с напряжением 24 В. Преобразователи выполнены по классической схеме и имеют следующие виды защит: от подключения к источнику с обратной полярностью (защита от переполюсовки) от превышения выходного напряжения. | 5500,00 руб. | 5300,00 руб. |  | договорная цена! | 090128
| Преобразователь 24 на 12V 20А | Автомобильный преобразователь напряжения 24V>12V предназначен для питания электроники и приборов, требующих для своей работы напряжения 12 Вольт, от бортовой сети автотранспорта с напряжением 24 Вольта. Инвертор 24V>12V является линейным стабилизатором напряжения. Защита от перегрева, встроенный кулер. Высокий максимальный ток нагрузки позволяет подключать различные, как маломощные (ТВ-приемник, радар-детектор, радиостанцию и др.), так и мощные потребители тока (магнитолу, холодильник, подогрев сидений и др.). Также возможно подключение ручного электроинструмента | 1500,00 руб. | 1350,00 руб. |  | договорная цена! | 090348
| Преобразователь 24 на 12V 30А |  | 1800,00 руб. | 1600,00 руб. |  | договорная цена! | 090349